# Сводная ведомость

# результатов проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах

# АО «Завод «Двигатель» в 2014 году

# Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест/ работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |
| --- | --- | --- |
|  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 |
|  | всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 933 | 239 | - | 157 | 82 | - | - | - | - |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 947 | 249 | - | 157 | 92 | - | - | - | - |
| из них женщин | 382 | 97 | - | 66 | 31 | - | - | - | - |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них инвалидов | 58 | 1 | - | 1 | - |  | - | - | - |

# Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах АО «Завод «Двигатель»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| цех № 4, рабочие места №№ 4/004 ÷ 4/004 | Рассмотреть вопрос о необходимых мерах по повышению эффективности приточно-вытяжной механической вентиляции на сварочном участке с целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны до уровня, не превышающего предельно-допустимого. | Улучшение условий труда на рабочих местах | 2015 год | Администрация цеха № 4, ОРЭС |  |
| цех № 8, рабочее место № 1/008 | Совместно со специалистами специализированного медицинского учреждения проработать вопрос о необходимых мерах по профилактике повышенных уровней физиологических нагрузок на рабочем месте гибщика труб и представить соответствующие предложения руководству предприятия. | Снижение воздействия физиологических факторов условий труда | 2015 год | Администрация цеха № 8, служба охраны труда и промышленной безопасности |  |
| цех № 9, рабочие места №№ 16/009, 17/009, 49/009, 50/009, 58/009 ÷ 63/009 | Рассмотреть вопрос о необходимых мерах по повышению эффективности приточно-вытяжной механической вентиляции на малярном и прессовом участках цеха с целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны до уровня, не превышающего предельно-допустимого. | Улучшение условий труда на рабочих местах | 2015 год | Администрация цеха № 9, ОРЭС |  |
| цех № 9, рабочие места №№ 18/009, 19/009, 22/009, 27/009 ÷ 39/009, 41/009, 42/009, 52/009, 54/009 ÷ 57/009 | При выполнении работ по механической обработке (станочные и механосборочные работы) предусматривать в местах производства работ дополнительные эффективные источники местного или комбинированного освещения с целью обеспечения на рабочем месте требуемой величины параметра освещённости рабочей поверхности (не ниже нормируемого). | Улучшение условий труда на рабочих местах по параметру «Освещённость рабочей поверхности» | постоянно | Администрация цеха № 9, ОРЭС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| цех № 9, рабочие места №№ 18/009, 19/009, 21/009, 22/009, 26/009 ÷ 39/009, 41/009 ÷ 46/009, 48/009 ÷ 52/009, 54/009 ÷ 63/009, | Совместно со специалистами специализированного медицинского учреждения проработать вопрос о необходимых мерах по профилактике повышенных уровней физиологических нагрузок на рабочих местах и представить соответствующие предложения руководству предприятия. | Снижение воздействия физиологических факторов условий труда | 2015 год | Администрация цеха № 9, служба охраны труда и промышленной безопасности |  |
| цех № 13, рабочие места №№ 6/013, 7/013 | Обеспечить выдачу и применение на рабочих местах эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для защиты работников от воздействия повышенных уровней цементной пыли при проведении ремонтно-строительных работ. | Улучшение условий труда на рабочих местах | постоянно | Администрация цеха № 13, ОМТО, служба охраны труда и промышленной безопасности |  |
| цех № 13, рабочие места №№ 3/013 ÷ 7/013 | Совместно со специалистами специализированного медицинского учреждения проработать вопрос о необходимых мерах по профилактике повышенных уровней физиологических нагрузок на рабочих местах и представить соответствующие предложения руководству предприятия. | Снижение воздействия физиологических факторов условий труда | 2015 год | Администрация цеха № 13, служба охраны труда и промышленной безопасности |  |
| ЦЗЛ, рабочее место № 8/065 | Рассмотреть вопрос об устройстве в помещении рентгеногаммаграфирования дополнительного эффективного источника местного или комбинированного освещения с целью обеспечения требуемой величины параметра освещённости рабочей поверхности (не ниже нормируемого). | Улучшение условий труда на рабочих местах по параметру «Освещённость рабочей поверхности» | 2015 год | Администрация ЦЗЛ, ОРЭС |  |
| цех № 15, рабочие места №№ 9/015 ÷ 13/015, 23/015 ÷ 26/015 | Обеспечить выдачу и применение на рабочих местах средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха для защиты работников от воздействия повышенных уровней шума . | Снижение воздействия повышенных уровней шума | постоянно | Администрация цеха № 15 |  |
| цех № 15, рабочие места №№ 33/015 ÷ 35/015 | Рассмотреть вопрос о необходимых мерах по повышению эффективности приточно-вытяжной механической вентиляции на участках производства электро- газосварочных работ с целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны до уровня, не превышающего предельно-допустимого. | Улучшение условий труда на рабочих местах | 2015 год | Администрация цеха № 15, ОРЭС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| цех № 15, рабочие места №№ 14/015 ÷ 20/015, 23/015, 24/015, 27/015 ÷ 39/015, | Совместно со специалистами специализированного медицинского учреждения проработать вопрос о необходимых мерах по профилактике повышенных уровней физиологических нагрузок на рабочих местах и представить соответствующие предложения руководству предприятия. | Снижение воздействия физиологических факторов условий труда | 2015 год | Администрация цеха № 15, служба охраны труда и промышленной безопасности |  |
| цех № 15, рабочие места №№ 25/015, 26/015 | Рассмотреть вопрос об устройстве в помещении пультовой компрессорных установок дополнительных источников местного или комбинированного освещения с целью обеспечения требуемой величины параметра освещённости рабочей поверхности (не ниже нормируемого). | Улучшение условий труда на рабочих местах по параметру «Освещённость рабочей поверхности» | 2015 год | Администрация цеха № 15, ОРЭС |  |

Дата составления: 25.09.2014.